## Orçamento Sintético - Alterado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG
ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 1006967 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 1, PADRÃO FNDE, DO BAIRRO TERRA NOVA II |  |  |  | Bancos Utilizados SINAPI - 08/2024 - Minas Gerais ORSE - 06/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  |  | Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | B.D.I.
Fonte: Planilha Orçamentária Padrão FNDE - Revisão 2015 | [8 empty] | 1.3125
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ SEM BDI | R$ COM BDI | R$ FINAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | 73960/001 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | 73805/001 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 0 | 517.21 | 678.8381 | 0 | #DIV/0!
1.6 | 74077/002 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 0 | 5.34 | 7.0088 | 0 | #DIV/0!
1.7 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | m | 0 | 69.56 | 91.2975 | 0 | #DIV/0!
1.8 | 74220/001 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) | m² | 80 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | 79488 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 0 | 10.31 | 13.5319 | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | 79517/001 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 0 | 37.06 | 48.6412 | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | 76444/001 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 0 | 30.09 | 39.4931 | 0 | #DIV/0!
2.1.4 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 0 | 2.82 | 3.7012 | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | MURETA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2.1 | 79517/001 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 11.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | 76444/001 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 17.74 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 6.39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3.1 | 79517/001 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | 76444/001 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | 73907/006 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 0 | 28.21 | 37.0256 | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | 74007/001 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 0 | 47.19 | 61.9369 | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | 74254/002 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 13.02 | 17.0888 | 0 | #DIV/0!
3.1.4 | 73942/002 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 9.09 | 11.9306 | 0 | #DIV/0!
3.1.5 | 74138/003 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 0 | 718.34 | 942.8213 | 0 | #DIV/0!
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.1 | 74007/001 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 0 | 47.19 | 61.9369 | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | 74254/002 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 13.02 | 17.0888 | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | 73942/002 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 9.09 | 11.9306 | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | 74138/003 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 0 | 718.34 | 942.8213 | 0 | #DIV/0!
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.3.1 | 74156/002 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.3 | 73907/006 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.4 | 74007/001 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.5 | 73990/001 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.6 | 74138/003 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 |  |  | MURETA - BLOCOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.4.1 | 74156/002 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 3,5 m | m | 52.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2 | 73907/006 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 27.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3 | 74007/001 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 21.39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.4 | 74254/002 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 34.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.5 | 73942/002 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 37.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.6 | 74138/003 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 |  |  | MURETA - VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.5.1 | 74007/001 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 28.49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.2 | 74254/002 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 62.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.3 | 73942/002 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 26.82 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.4 | 74138/003 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 1.52 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | 84220 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 0 | 44.13 | 57.9206 | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | 74254/002 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 13.02 | 17.0888 | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | 73942/002 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 9.09 | 11.9306 | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | 74138/003 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 0 | 718.34 | 942.8213 | 0 | #DIV/0!
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 0 | 44.13 | 57.9206 | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | 74254/002 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 13.02 | 17.0888 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | 73942/002 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 9.09 | 11.9306 | 0 | #DIV/0!
4.2.4 | 74138/003 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 0 | 718.34 | 942.8213 | 0 | #DIV/0!
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.3.1 | 83901 | SINAPI | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 0 | 30.03 | 39.4144 | 0 | #DIV/0!
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.4.1 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 17.29 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.2 | 74254/002 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 48.82 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.3 | 73942/002 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 20.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.4 | 74138/003 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 0.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1.1 | 73937/004 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 0 | 55.87 | 73.3294 | 0 | #DIV/0!
5.2.2 | 73935/002 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 0 | 97.79 | 128.3494 | 0 | #DIV/0!
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 0 | 74.59 | 97.8994 | 0 | #DIV/0!
5.2.4 | 73988/001 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 0 | 22.55 | 29.5969 | 0 | #DIV/0!
5.2.5 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 22.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.3.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 18.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.1 | 73910/003 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.2 | 73906/003 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.3 | 73910/005 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.4 | 73910/005 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.5 | 73910/005 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.6 | 00000031 | Próprio | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.7 | 00000002 | Próprio | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 11.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.2.1 | 74070/003 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 51 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.3.1 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.2 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.3 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 113.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.5 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.6 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.7 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.4.1 | 73838/001 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4.2 | 73838/001 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4.3 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 | m² | 0.61 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.5.1 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.2 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 3.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.4 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.5 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.6 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.7 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.8 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.9 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.10 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.11 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.12 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.13 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.14 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.15 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5.16 | 4518 | ORSE | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 20.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 10.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6.2 | 72120 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação | m² | 11.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6.3 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 21.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.7.1 | C4559 | SEINFRA | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 50.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7.2 | 68054 | SINAPI | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 8.31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7.3 | 99861 | SINAPI | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 145.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7.4 | C4559 | SEINFRA | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 13.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura metalica em tesouras | m² | 0 | 114.47 | 150.2419 | 0 | #DIV/0!
7.2 | 9918 | ORSE | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR | m² | 0 | 381.33 | 500.4956 | 0 | #DIV/0!
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 0 | 40.1 | 52.6313 | 0 | #DIV/0!
7.4 | 72105 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 0 | 84.29 | 110.6306 | 0 | #DIV/0!
7.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 0 | 32.6 | 42.7875 | 0 | #DIV/0!
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 258.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | 74106/001 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 628.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 702.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 565.29 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 | 87776 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 137.37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 405.69 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 629.61 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 9.21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 7.49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 15.17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.9 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 136.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10 | 73886/001 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 191.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 498.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.12 | C4479 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 734.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1.1 | 73907/003 | SINAPI | Contrapiso e=5,0cm | m² | 811.79 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.2 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 0 | 35.48 | 46.5675 | 0 | #DIV/0!
10.1.3 | 73922/005 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 386.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 226.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 355.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394.33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 27.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 22.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.10 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 90 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.11 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.2.1 | 73892/002 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 345.98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.2 | 73907/003 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 28.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.3 | 73764/004 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 67.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 4.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 8.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.6 | 74223/001 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 23.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.7 | 73692 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 7.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.8 | 74236/001 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 368.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 2028.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2715.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 498.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4 | 74065/002 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 107.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5 | 74065/001 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 19.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 172.17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 36.78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 275.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 16.43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 115.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 42.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 50.33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | 94.74 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | m | 46.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.9 | 72796 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.10 | 72795 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.11 | 72789 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.13 | 89429 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.14 | 89429 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.18 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.19 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.20 | C0497 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.21 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.22 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.23 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.24 | C0508 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.25 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.26 | C0490 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.27 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.28 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.29 | C0504 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.30 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.31 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.32 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.33 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.34 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.35 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.36 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 151 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.37 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.38 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.39 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.41 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.42 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.43 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.44 | 89412 | SINAPI | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.45 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.46 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.47 | 89424 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.48 | 138 | Próprio | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.49 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.50 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.51 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.52 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.53 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.54 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.55 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.56 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.57 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.58 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.59 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.60 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.61 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.62 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.63 | 89439 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.64 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.65 | 89439 | SINAPI | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.66 | 00000065 | Próprio | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | un | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.67 | 3706 | ORSE | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação | un | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2.1 | 73870/004 | SINAPI | Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2.2 | 74174/001 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2.3 | 94498 | SINAPI | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2.4 | 74181/001 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2.5 | 74180/001 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2.6 | 74179/001 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2.7 | 74184/001 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2.8 | 74178/001 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2.9 | 74175/001 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2.10 | 74174/001 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2.11 | 74175/001 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2.12 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 107.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.3 | 89811 | SINAPI | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 52 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.4 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.6 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.7 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.2.1 | 4283 | ORSE | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.2 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 80x80cm | un | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 213.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 125.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 136.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 92.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 37.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.7 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.8 | 89517 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | un | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.9 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.10 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.11 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.12 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.13 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.14 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.15 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.16 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.17 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.18 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.19 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.20 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.21 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.22 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.23 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.24 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.25 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.26 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.27 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.28 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.29 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.30 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.31 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.32 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.33 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.34 | 74051/002 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.35 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.36 | 74104/001 | SINAPI | Caixa de passagem modulada DN 30cm | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.37 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.38 | 00000076 | Próprio | Terminal de Ventilação 50mm | un | 39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.39 | 74198/002 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.40 | 74197/001 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.2 | 72739 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.6 | 100852 | SINAPI | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.8 | 238 | Próprio | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.9 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.12 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.14 | 00000010 | Próprio | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.15 | 00000016 | Próprio | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.16 | 00000007 | Próprio | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.17 | 00000062 | Próprio | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.19 | 73663 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.23 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.24 | 95543 | SINAPI | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.25 | 4325 | ORSE | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.26 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.27 | 100869 | SINAPI | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.28 | 100864 | SINAPI | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.29 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.30 | 95543 | SINAPI | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 188 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.29 | 74072/003 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 20.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 | 74138/002 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 1.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.3 | 73976/003 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.4 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.5 | 00039634 | SINAPI | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.6 | 95249 | SINAPI | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.7 | 92905 | SINAPI | União 3/4" NPT 300 | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.8 | 92694 | SINAPI | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.9 | 92692 | SINAPI | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.10 | 92659 | SINAPI | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.11 | 89397 | SINAPI | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.12 | C0489 | SEINFRA | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.13 | 96829 | SINAPI | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.14 | 96833 | SINAPI | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.15 | 104046 | SINAPI | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.16 | 85120 | SINAPI | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.17 | 8980 | ORSE | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.18 | 00020185 | SINAPI | Mangueira Flexivel | m | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.19 | 74169/001 | SINAPI | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.20 | 11853 | ORSE | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.21 | 11853 | ORSE | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.5 | 73976/008 | SINAPI | Tubo aço carbono 2 1/2" | m | 1.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.6 | 72677 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.7 | 72715 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.8 | 73976/008 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | un | 65.27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.9 | 1521 | ORSE | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.10 | 10444 | ORSE | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.11 | 445 | Próprio | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.12 | 453 | Próprio | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.13 | 456 | Próprio | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.15 | 447 | Próprio | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.16 | 103019 | SINAPI | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.17 | 450 | Próprio | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.18 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.19 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.20 | 73795/006 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.21 | 448 | Próprio | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.22 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.23 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.24 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.25 | 13001 | ORSE | Conjunto motobomba | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.26 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.27 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.28 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.29 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.1.1 | 74131/004 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.1.2 | 74131/004 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.1.3 | 74131/005 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.1.4 | 74131/008 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.1.5 | 97362 | SINAPI | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.2.1 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.2 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.3 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.4 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | un | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.5 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.6 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.7 | 74130/004 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 10A | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.8 | 74130/004 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.9 | 74130/004 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.10 | 74130/005 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 80A | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.11 | 74130/006 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 175A | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.12 | 74130/006 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.13 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.14 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.15 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -63A | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.16 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -80A | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.17 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.18 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.3.1 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 559.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.2 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 298.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.3 | 72933 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões | m | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.4 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | m | 241.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.5 | 55865 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 15.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.6 | 55866 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 14.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.7 | 72309 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões | m | 164.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.8 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões | m | 68.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.9 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões | m | 2.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.10 | 72312 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões | m | 3.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.11 | 72316 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões | m | 21.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.12 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.13 | 83447 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.14 | 83443 | SINAPI | Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.15 | 83387 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | un | 262 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.16 | 83386 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.17 | 83388 | SINAPI | Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação | un | 205 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.4.1 | 73860/008 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 7957.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.2 | 73860/009 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 502 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.3 | 73860/010 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 2335.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.4 | 73860/011 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 602.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.5 | 73860/012 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 267.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.6 | 73860/013 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 41.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.7 | 73860/022 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm² | m | 235.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.8 | 73860/014 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 6.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.9 | 73860/015 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm² | m | 259.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.10 | 73860/016 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 10.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.11 | C0525 | SEINFRA | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm² | m | 138 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5 |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.5.1 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 31.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.2 | C1161 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 18.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.3 | C1161 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.4 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.5 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.6 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.7 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.8 | 8695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 120x146mm | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.9 | 8695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 120x160mm | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.10 | 8695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x125mm | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.11 | 8695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.12 | 8695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.13 | 8695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 95x114mm | un | 19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.14 | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.15 | 9519 | ORSE | Tala plana perfurada 75mm | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.16 | 9519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.6.1 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 137 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6.2 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6.3 | 72334 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6.4 | 83466 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6.5 | 72331 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6.6 | 72332 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6.7 | 73953/006 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6.8 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6.9 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 103 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6.10 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6.11 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6.12 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6.13 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6.14 | 74041/001 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 153.39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20.1.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.2 | C4175 | SEINFRA | Switch de 48 portas | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.3 | C4568 | SEINFRA | Guias de cabos simples | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.4 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.5 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.6 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.7 | 608 | Próprio | Perfil de montagem | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.10 | I6828 | SEINFRA | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.11 | 609 | Próprio | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1268.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 341 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20.3.1 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.4 |  |  | TOMADAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20.4.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.4.2 | 92022 | SINAPI | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.4.3 | 8507 | ORSE | Central PABX 24 portas | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20.5.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.5.2 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20.6.1 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.6.2 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 119.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.6.3 | 72309 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação | m | 50.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.6.4 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação | m | 4.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.6.5 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação | m | 22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.6.6 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 77.74 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
21.1 | 8445 | ORSE | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
21.2 | 12180 | ORSE | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 2.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
21.3 | 9026 | ORSE | Chapéu chines em aluminio | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
21.4 | C1354 | SEINFRA | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22.4 | 9708 | ORSE | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22.5 | 11006 | ORSE | Presilha em latão | un | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22.6 | 00000013 | Próprio | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22.7 | 73962/013 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22.9 | 72251 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22.10 | 72253 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35 mm2 | m | 330 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22.11 | 72254 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 | m | 260 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22.12 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22.13 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1 |  |  | GERAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.1.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 48.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.1.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 56.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 48.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 7.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.1.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 3.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.1.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 106.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.1 | I048 | Próprio | Alça de içamento | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.2.2 | 044 | Próprio | Suporte de luz piloto | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.2.3 | 045 | Próprio | Suporte para cinto de segurança | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.2.4 | 046 | Próprio | Suporte para Pára-raio | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.2.5 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.2.6 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.2.7 | I053 | Próprio | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1702.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.2.8 | 049 | Próprio | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.2.9 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.2.10 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.2.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23.2.12 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 1510.23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | VALOR TOTAL COM BDI |  |  | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL SEM BDI |  |  | 0
[6 empty] | VALOR DO BDI |  |  | 0

## Cronograma Físico x Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG
CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE RETOMADA DA OBRA ID Nº 1006967 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 1, PADRÃO FNDE, DO BAIRRO TERRA NOVA II
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % DO ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | MÊS 01: 100%
0
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | MÊS 01: 100%
0
3 | FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | MÊS 01: 100%
0
4 | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | MÊS 01: 85%; MÊS 02: 15%
|  |  |  | 0 | 0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 0 | #DIV/0! | MÊS 01: 80%; MÊS 02: 20%
|  |  |  | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | MÊS 01: 25%; MÊS 02: 25%; MÊS 03: 25%; MÊS 04: 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 0 | #DIV/0! | MÊS 02: 25%; MÊS 03: 25%; MÊS 04: 25%; MÊS 05: 25%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | MÊS 01: 100%
0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | #DIV/0! | MÊS 03: 20%; MÊS 04: 20%; MÊS 05: 20%; MÊS 06: 20%; MÊS 07: 20%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0 | #DIV/0! | MÊS 02: 15%; MÊS 03: 25%; MÊS 04: 20%; MÊS 05: 25%; MÊS 06: 15%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | MÊS 07: 30%; MÊS 08: 25%; MÊS 09: 40%; MÊS 10: 5%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | #DIV/0! | 10% | 10% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | #DIV/0! | MÊS 07: 30%; MÊS 08: 20%; MÊS 09: 20%; MÊS 10: 30%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0 | #DIV/0! | 10% | 10% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LOUÇAS E METAIS | 0 | #DIV/0! | MÊS 09: 40%; MÊS 10: 60%
[12 empty] | 0 | 0
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0 | #DIV/0! | MÊS 08: 20%; MÊS 09: 50%; MÊS 10: 30%
[11 empty] | 0 | 0 | 0
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | MÊS 09: 40%; MÊS 10: 60%
[12 empty] | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 0 | #DIV/0! | 10% | 20% | 20% |  |  |  |  | 20% | 20% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | MÊS 09: 50%; MÊS 10: 50%
[12 empty] | 0 | 0
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 0 | #DIV/0! | MÊS 07: 20%; MÊS 08: 50%; MÊS 09: 30%
[10 empty] | 0 | 0 | 0
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 0 | #DIV/0! | MÊS 10: 100%
0
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0 | #DIV/0! | MÊS 07: 40%; MÊS 08: 20%; MÊS 09: 15%; MÊS 10: 25%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | MÊS 08: 70%; MÊS 09: 15%; MÊS 10: 15%
[11 empty] | 0 | 0 | 0
24 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | MÊS 10: 100%
0
VALOR TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!